## Tabelle1
| Regal | Fach | Platz | Lieferant | Hersteller | Artikelnummer Hersteller | Ersetzt durch | Kurztext | Hinweis | Zustand | Qualität | Matchcode | Lagerbestand | Verbrauchseinheit | VPE | Gebindeeinheit | Gebinde Größe | Verbrauchseinheit | Verbrauchsfaktor | Listenpreis | Rabatt | Einzel - Verkaufspreis | Gesamt - Verkaufspreis | Hinweise | Ebay
Hauptwarenlager | 01 | A | 01 | Schiessl | Frigomec | 14200015 | 169.8106 | Flüssigkeitssammler EFM 6.9 (M12/RV12) 6,9L m.Ventil 45bar | Unbenutz/Neu Nur Deckel beschädigt siehe Bild | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 187.5 | 60% | 75 | 75 | Normal EK-35%
Hauptwarenlager | 01 | A | 02 | Schiessl | L'Unite | 661566 |  | Flüssigkeitssammler 2Liter |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 69.94 | 60% | 27.976 | 27.976 | Normal EK-35%
Hauptwarenlager | 01 | A | 03 | Schiessl | Danfoss | 060-0350 | 284.0518 | Schutzgehäuse IP55 f. Doppel-Druckschalter KP 060-0350 |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 14 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 21.9 | 65% | 7.665 | 107.31 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | A | 04 | Schiessl | Tecumseh | 8318630 | 106.1394 | Wetterschutzgehäuse Typ S | Abmessungen: Außen BTH 500x650x460mm / Innen: BTH 475x625x380mm | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 438.9 | 60% | 175.56 | 175.56 | Normal EK-35%
Hauptwarenlager | 01 | A | 05 | Schiessl | Danfoss | 060-0330 | 284.0517 | Schutzgehäuse IP55 f. Einzel-Druckschalter KP 060-0330 |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 13 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 17.7 | 65% | 6.195 | 80.535 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | A | 06 | Schiessl | Elco | NET5T34PVN001 |  | Universal-Motor 34W |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 2 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 70 | 65% | 24.5 | 49
Hauptwarenlager | 01 | A | 06 | Schiessl | Elco | NET5T16PVN001 | 133.2206 | Universal Ventilatormotor 5-82-CE-3016/VN16-30 | 73/16 Watt | Neu | A | Ersatzteile Neu | 2 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 66 | 65% | 23.1 | 46.2
Hauptwarenlager | 01 | A | 06 | Schiessl | Elco | NET5T10ZVN001 | 133.2205 | Universal Ventilatormotor VN10-20/028 (5-82-2010) | 40/10 Watt | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 62.8 | 65% | 21.98 | 21.98
Hauptwarenlager | 01 | A | 06 | Schiessl | Elco | NET5T05ZVN001 | 133.2203 | Universal Ventilatormotor VN5-13/027 (5-82-1305) | 33/5 Watt | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 55.9 | 65% | 19.565 | 19.565
Hauptwarenlager | 01 | A | 06 | Schiessl | Elco | NET5T25PVN001 | 133.2207 | Universal Ventilatormotor VNT25-40/030 (5-82-4025) | 115/25 Watt | Neu | A | Ersatzteile Neu | 2 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 95 | 65% | 33.25 | 66.5
Hauptwarenlager | 01 | A | 07 | Schiessl | Danfoss | 020-1042 | 243.0403 | Rückschlagventil NRV12 3/4"UNF 020-1042 | Bördel - gerade, 3/4"UNF, NRV12 | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 46.8 | 65% | 16.38 | 16.38 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | A | 07 | Schiessl | Danfoss | 020-1041 | 243.0402 | Rückschlagventil NRV10 5/8"UNF 020-1041 | Bördel - gerade, 5/8" UNF, NRV10 | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 46.8 | 65% | 16.38 | 16.38
Hauptwarenlager | 01 | A | 07 | Schiessl | Danfoss | 020-1043 | 243.0404 | Rückschlagventil NRV16 7/8"UNF 020-1043 | Bördel - gerade, 7/8"UNF, NRV16 | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 55.1 | 65% | 19.285 | 19.285 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | A | 07 | Schiessl | Danfoss | 014-0171 |  | Schauglas, Bördel, 6.00 mm, Bördel, 6.00 mm | SGN 6 | Neu | A | Ersatzteile Neu | 2 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 22 | 40% | 13.2 | 26.4
Hauptwarenlager | 01 | A | 07 | Schiessl | Danfoss | 014-0172 |  | Schauglas, Bördel, 10.00 mm, Bördel, 10.00 mm | SGN 10 | Neu | A | Ersatzteile Neu | 3 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 25 | 40% | 15 | 45
Hauptwarenlager | 01 | B | 01 | Schiessl | Danfoss | 068Z3227 | 216.0426 | Ventilkörper R22 TEX2 NL Bördel MOP-10C 068Z3227 |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 130 | 65% | 45.5 | 45.5 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | B | 01 | Schiessl | Danfoss | 068U2561 |  | Ventilkörper R134a TUB Bördel |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 122 | 65% | 42.7 | 42.7 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | B | 01 | Schiessl | Danfoss | 068Z3400 | 316.0405 | Ventilkörper R404A/R507 TS2 N Bördel 068Z3400 | R404a/R507, Danfoss, 068Z3400 | Neu | A | Ersatzteile Neu | 3 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 64.1 | 65% | 22.435 | 67.305 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | B | 01 | Schiessl | Danfoss | 060-110166 | 284.0401 | Niederdruckschalter KP1 NDW 7/16"UNF 060-1101 | Danfoss KP1 060-110166 | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 72.8 | 65% | 25.48 | 25.48 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | B | 02 | Schiessl | Alco | 800552 |  | Expansionsventil, thermostatisch, Alco, TIE-SW, R404A, R507, ohne MOP / 800552, ohne Düse |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 50 | 60% | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 02 | Schiessl | Alco | 800553 |  | Expansionsventil, thermostatisch, Alco, TI-SW, R404A, R507, ohne MOP / 800553, ohne Düse |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 3 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 50 | 60% | 20 | 60
Hauptwarenlager | 01 | B | 02 | Schiessl | Alco | 800652 |  | Expansionsventil Alco Controls TIE-HW PCN 800 652 Expansion Valve |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 2 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 50 | 60% | 20 | 40
Hauptwarenlager | 01 | B | 02 | Schiessl | Alco | 800974 |  | Expansionsventil, thermostatisch, Alco, TIE-MW, R134A, ohne MOP / 800974, ohne Düse |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 60 | 60% | 24 | 24
Hauptwarenlager | 01 | B | 03 | Schiessl | Hansa | 2132306050 |  | Filtertrockner | Hansa-Mult-Trockner HM052 60bar 2832306050 | Neu | B | Ersatzteile Neu | 5 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 25 | 60% | 10 | 50
Hauptwarenlager | 01 | B | 03 | Schiessl | Hansa | 2133306050 | 250.2540 | Filtertrockner Multiplex 60bar HM 082 7/16" UNF 2833306050 | Hansa-Mult-Trockner HM082 60bar 2833306050 | Neu | B | Ersatzteile Neu | 4 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 25.45 | 60% | 10.18 | 40.72
Hauptwarenlager | 01 | B | 03 | Schiessl | Hansa | 133312 | 250.2506 | Filtertrockner Multiplex 50bar HM 084 3/4" UNF 2833312050 |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 2 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 23.13 | 60% | 9.252 | 18.504 | Normal EK-30%
Hauptwarenlager | 01 | B | 03 | Schiessl | Hansa | 134306 | 250.2543 | Filtertrockner Multiplex 60bar HM 162 7/16" UNF 2834306050 |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 35.4 | 60% | 14.16 | 14.16 | Normal EK-30%
Hauptwarenlager | 01 | B | 03 | Schiessl | Hansa | 135416 | 250.2562 | Filtertrockner Multiplex 55bar HM 305SM 16mm Löt 2835416050 |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 55.5 | 60% | 22.2 | 22.2 | Normal EK-30%
Hauptwarenlager | 01 | B | 03 | Schiessl | Hansa | ? |  | Filtertrockner Triplex 50bar lötanschluß ca10mm |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 2 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 50 | 80% | 10 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 04 | Reiss | Danfoss | 626109 |  | Trockner DML | Danfoss 162 023Z5042 | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 04 | Reiss | Danfoss | 625639 |  | Filtertrockner 23U403900 |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 2 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 40
Hauptwarenlager | 01 | B | 04 | Reiss | Danfoss | 625637 |  | Filtertrockner | 23U403800 | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 04 | Reiss | Danfoss | 023U4013 |  | Filtertrockner |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 04 | Reiss | Danfoss | 023U4036 |  | Filtertrockner |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 04 | Reiss | Danfoss | 023Z5040 |  | Filtertrockner |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 04 | Reiss | Danfoss | 023U4007 |  | Filtertrockner |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 04 | Reiss | Danfoss | 625671 |  | Filtertrockner | Danfoss DMSC 083s 10mm max., 52bar 023Z8505 | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 04 | Schiessl | Danfoss | 023Z504391 | 251.0761 | Trockner DML 163 | Danfoss 023Z5043 023Z504391 | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 33.3 | 65% | 11.655 | 11.655 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | B | 05 | Reiss | Alco | 617909 |  | Filtertrockner | Alco ADK084, 003610 | neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 05 | Reiss | Parker/Sporlan | WEU162F |  | Filtertrockner 1/4 Flare 16 CU |  |  | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 05 | Reiss | Parker/Sporlan | WEU163F |  | Filtertrockner 3/8 Flare 16 CU |  |  | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 05 | Reiss | Parker/Sporlan | WSL165 |  | Filtertrockner 5/8 |  |  | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 05 | Reiss | Parker/Sporlan | MB20B5 |  | Filtertrockner 1/2" |  |  | B | Ersatzteile Neu | 2 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 40
Hauptwarenlager | 01 | B | 05 | Reiss | Promax | 892528 |  | Filtertrockner | Promax C-032 | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 05 | Reiss | Castel | ohne |  | Filtertrockner D99, 4008/3, Mol.Siev.3A, 083, 28bar, -40+80°C |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 06 | Schiessl | Ranco | 710111 |  | Kleinthermostat | K 50-H 1121 K50H1121/011 | Neu | B | Ersatzteile Neu | 2 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 20
Hauptwarenlager | 01 | B | 06 | Schiessl | Ranco | 710113 |  | Kleinthermostat | K 50-H 1122 K50H1122/006 | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 10
Hauptwarenlager | 01 | B | 06 | Schiessl | Ranco | 710345 |  | Klima-Thermostat | K 22-L 2523 K22L2523 | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 10
Hauptwarenlager | 01 | B | 06 | Schiessl | Ranco | 713464 |  | Pressostat | Eliwell 017H4759 017H4759106 | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 10
Hauptwarenlager | 01 | B | 07 | Reiss | Danfoss | 625503 | 282.0453 | Danfoss-Service-Thermost.Typ 3 077B7003 |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 40.8 | 60% | 16.32 | 16.32 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | B | 07 | Reiss | Danfoss | 625506 | 282.0456 | Danfoss-Service-Thermost.Typ 6 077B7006 |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 40.9 | 60% | 16.36 | 16.36 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | B | 07 | Reiss | Danfoss | 625507 | 282.0457 | Danfoss-Service-Thermost.Typ 7 077B7007 |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 42 | 60% | 16.8 | 16.8 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | B | 07 | Reiss | Danfoss | 625505 | 282.0455 | Danfoss-Service-Thermost.Typ 5 077B7005 |  | Neu | B | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 30.5 | 60% | 12.2 | 12.2 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | B | 08 | Reiss | Supco | 893131 |  | Zapfventil BPV-31A |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 3 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 15 | 45
Hauptwarenlager | 01 | B | 08 | Reiss | Reiss | 843781 |  | Entnahmeventil EV 12 Für Kätemittel R600a/420Gramm |  | Neu | A | Werkzeug | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 15 | 15
Hauptwarenlager | 01 | B | 08 | Schiessl | Refco | 893142 |  | Nadel Zapfventil gerade EZ 36 -l | 5-10mm x 7/16"UNF | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 28.85 | 40% | 17.31 | 17.31 | Normal EK-15%
Hauptwarenlager | 01 | B | 08 | Schiessl | Reiss | 866159 |  | Stutzen AVX-6mm mit Vederventil-Einsatz und eingelötetem Kupferrohr | Schraderventil Lötstutzen mit Kupferrohr A-31004M01 7/16"UNFx6mm o.Ventil Kappe | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 2.75 | 25% | 2.0625 | 2.0625 | Normal EK-15%
Hauptwarenlager | 01 | B | 09 | Schiessl | Nevada | 890315 | 522.4809 | Kältemittel NEVADA 370g Zulassung CE Kältemittel R290 | Füllmenge 250g | Anbruch |  | Ersatzteil Gebraucht | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 41.42 | 30% | 28.994 | 28.994 | 94,30€-35%/370g=41,42€EK
Hauptwarenlager | 01 | B | 09 | Schiessl | Whirlpool | ohne |  | Kältemittel R407C | 850g Flasche/370g Inhalt | Anbruch |  | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 24.51 | 30% | 17.157 | 17.157 | 66,24/kg
Hauptwarenlager | 01 | B | 09 | Schiessl | Nevada | 843780 |  | Kältemittel NEVADA 370g Zulassung CE Kältemittel R290 | Füllmenge 280g | Anbruch |  | Ersatzteil Gebraucht | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 46.38 | 30% | 32.466 | 32.466 | 94,30€-35%/370g=46,38€EK
Hauptwarenlager | 01 | G | 01 | Westfalen | Westfalen | ohne |  | Kältemittel R408a | Füllgewicht 10kg, Eigentumsflasche | Anbruch |  | Verbrauchsmittel | 1 | Stck | 1 | Flasche |  | 1 |  | 600 | 60% | 240 | 240 | ca60€/kg
Hauptwarenlager | 01 | G | 01 | Westfalen | Westfalen | ohne |  | Kältemittel R402 | Füllgewicht 5,2kg, Westfalenflasche | Anbruch |  | Verbrauchsmittel | 1 | Stck | 1 | Flasche |  | 1 |  | 312 | 60% | 124.8 | 124.8 | ca60€/kg
Hauptwarenlager | 01 | G | 01 | Westfalen | Westfalen | ohne |  | Kältemittel 413a | Füllgewicht 1,6kg, Westfalenflasche | Anbruch |  | Verbrauchsmittel | 1 | Stck | 1 | Flasche |  | 1 |  | 96 | 60% | 38.4 | 38.4 | ca60€/kg
Hauptwarenlager | 01 | G | 01 | Westfalen | Westfalen | ohne |  | Kältemittel 407c | Füllgewicht 5,6kg, Westfalenflasche | Anbruch |  | Verbrauchsmittel | 1 | Stck | 1 | Flasche |  | 1 |  | 370.95 | 60% | 148.38 | 148.38 | 66,24/kg
Hauptwarenlager | 01 | G | 01 | Westfalen | Westfalen | ohne |  | Kältemittel 408a | Füllgewicht 6,4kg, Westfalenflasche | Anbruch |  | Verbrauchsmittel | 1 | Stck | 1 | Flasche |  | 1 |  | 6.4384 | 60% | 2.5754 | 2.5754 | ca60€/kg
Hauptwarenlager | 01 | G | 01 | Westfalen | Westfalen | ohne |  | Kältemittel 402a | Füllgewicht 2,16kg, Eigentumsflasche | Anbruch |  | Verbrauchsmittel | 1 | Stck | 1 | Flasche |  | 1 |  | 129.6 | 60% | 51.84 | 51.84 | ca60€/kg
Hauptwarenlager | 01 | B | 10 | Schiessl | Danfoss | 117U5015 | 104.1878 | Anlaufkondensator 80MF f.FR 117U5015 |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 3 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 54.65 | 80% | 10.93 | 32.79 | Normal EK-50%
Hauptwarenlager | 01 | B | 10 | Schiessl | Tecumseh/L'Unite | 8580067 | 106.2981 | Tecumseh Minidruckschalter HP 17,7bar Auto 8580067 |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 2 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 55.9 | 60% | 22.36 | 44.72 | Normal EK-30%
Hauptwarenlager | 01 | B | 10 | Schiessl | Tecumseh/L'Unite | 8580067 | 106.2981 | Tecumseh elektrische Ausrüstung kpl. KIT CSIR AEZ4430Z 8655016 |  | Neu | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 58 | 60% | 23.2 | 23.2 | Normal EK-30%
Hauptwarenlager | 01 | B | 11 | Reiss |  |  |  | Universal Fuß für Axial-Lüftermotor | B155mm, H110mm | Neu | A | Ersatzteile Neu | 6 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 | 30
Hauptwarenlager | 01 | B | 11 | Reiss |  |  |  | Universal Fuß für Axial-Lüftermotor | B210mm, H125mm | Neu | A | Ersatzteile Neu | 5 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 | 25
Hauptwarenlager | 01 | C | 01 | Schiessl | Legrand |  | 281.5603 | Legrand Schaltuhr Polar REX KKT 49926 |  | gebraucht |  | Ersatzteil Gebraucht | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 141.9 | 80% | 28.38 | 28.38 | Normal EK-40%
Hauptwarenlager | 01 | C | 01 | Schiessl | Theben |  | 281.5402 | Theben Schaltuhr FRI 77 gh |  | NEU | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 121.36 | 80% | 24.272 | 24.272 | Normal EK-35%
Hauptwarenlager | 01 | C | 01 | Schiessl | Sanha | 54PL12 |  | Kugelhahn PN35 | lötfitting | NEU | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 | 5
Hauptwarenlager | 01 | C | 02 | Schiessl | JRI |  |  | JRI Mini Disque Kreisblattschreiber | Jules Richard Instruments -35°Cbis+15°C | gebraucht |  | Ersatzteil Gebraucht | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 700 | 90% | 70 | 70
Hauptwarenlager | 01 | C | 03 | Schiessl | armacell | FX-2-15/18 ( PH-H-15/18) | 348.1004 | Armaflex Rohrträger FX-2-15/18 (PH-H-18) |  | NEU | A | Ersatzteile Neu | 14 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 15 | 75% | 3.75 | 52.5 | Normal EK-20%
Hauptwarenlager | 01 | C | 04 | Schiessl | REFCO | B-234H |  | Druckmanometer 80mm, -1/+30bar, rot |  | NEU | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 20 |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | C | 04 | Schiessl | advanced | S010148D | 489.990021 | Reinigungsmittel f.Eismaschine u.Desinfe Ice'n'Clean one shot Flasche 250ml (Konzentration) |  | NEU | A | Ersatzteile Neu | 3 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 | 15
Hauptwarenlager | 01 | C | 05 | Reiss | Eliwell | 689453 |  | Eliwell NTC Fühler 103AT11 3.0m |  | NEU | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 | 5
Hauptwarenlager | 01 | C | 05 | Reiss | Danfoss | 627007 |  | Magnetventil | Danfoss EVR10-B 032F809231 mit Spule10W | NEU | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 20 |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | C | 05 | Reiss | Danfoss | 627005 |  | Magnetventil | Danfoss EVR 6B 032F807431 mit Spule 10W | NEU | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 20 |  | 20 | 20
Hauptwarenlager | 01 | C | 05 | Reiss | Honeywell | AEL-B2200 | 217.0794 | Expansionsventil automatisch AEL-0,5 6x10mm |  | NEU | A | Ersatzteile Neu | 1 | Stck | 1 |  |  | 1 |  | 103.4 | 80% | 20.68 | 20.68 | Normal EK-30%